安徽电子信息职业技术学院

宣传栏安装工程采购询价文件

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：安徽电子信息职业技术学院 地址：蚌埠市曹山路1000号 |
| 2 | 项目名称 | 宣传栏安装工程 |
| 3 | 建设地点 | 安徽电子信息职业技术学院学生生活区 |
| 4 | 招标范围 | 宣传栏安装施工 |
| 5 | 预算资金 | 2.6万元 |
| 6 | 计划工期 | 工期：固定宣传栏为 10 日历天，移动宣传栏为 3 日历天 |
| 7 | 质量要求 | 合格 |
| 8 | 投标人资质条件、能力 | 资质条件： - 独立法人企业 - 具有广告装饰工程施工资质 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人必须踏勘现场。 |
| 10 | 报价截止时间 | 2015 年12 月 7 日 16 时 00 分 |
| 11 | 签字或盖章要求 | 须按格式文件要求签字或盖章 |
| 12 | 装订要求 | 装订盖章密封 |
| 13 | 递交报价文件地点 | 安徽电子信息职业技术学院信息中心南304室 |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：安徽电子信息职业技术学院信息中心南301室 |
| 15 | 保证金 | 投标保证金2000元，在开标前需要自投标人基本帐户转入招标人指定帐户。 开户名：安徽电子信息职业技术学院 帐号：80300012011100006628 徽商银行蚌埠分行东淮支行 中标单位投标保证金中标后转化为质量保证金。 |
| 16 | 招标联系人 | 丁老师：0552-3172933 |
| 17 | 技术联系人（现场勘查） | 赵老师：0552-3172895 |
| 18 | 招标监督人 | 孙老师：0552-3172884 |

# 一．评标办法

合理低价中标法，在符合技术参数和报价完整的情况下，报价最低中标。本项目采购人不承诺最低价中标。

# 二．技术参数

一、项目概况

项目为安徽电子信息职业技术学院宣传栏制做安装工程，３块固定宣传栏及5块活动宣传展板，将食堂西原有2块固定宣传栏板移至1#学生公寓北，维修3块活动宣传展。

二、项目需求

1．３块固定宣传栏下要进行地坪硬化（要求做10㎝混凝土垫层并在上面铺水泥面包砖）15平方，活动宣传展板要求安装2组滑轮。

2．施工要求文明施工，不能破坏周围的绿化树木。

3．固定宣传栏技术参数：

(1)箱体镀锌板材厚度1.2mm

(2)立柱：100mm X 100mm镀锌管厚度1.2mm

(3)外框尺寸：2块长6000mm X 高2500mm、1块长3000mm X 高2500mm

(4)展板尺寸：2400mm X 1200mm

(5)展板边框宽500mm ,厚度1.2mm镀锌板压接成形

(6)前视窗为固定钢化玻璃厚度5mm

(7)后框架为开启式镀锌板厚度1.2mm

(8)顶棚尺寸:长６000mm X 宽1000mm

(9)顶棚为阳光板（蓝色）

（10）顶部支架40mm X 60mm镀锌管厚度1.2mm，并采用0.8mm不锈钢包边

(11)整体烤漆高温喷塑

- (12)底座钢板300mm X 300mm

- 活动宣传展板技术参数：

（1）展板尺寸：2440mm X 1220mm

- （2）展板边框支架为250mm X 380mm不锈钢方管厚度1.2mm

- （3）展板采用100mm木工板

- 投标人需要自行勘查现场,根据现场情况进行报价

- 投标人在投标时要有设计尺寸图并附有说明

# 四、付款方式

项目竣工验收合格后支付工程总价100%，投标保证金2000元转为质量保证金，工程竣工一年后无质量问题无息退还保证金。

附件一

法人代表授权书（原件）

致：安徽电子信息职业技术学院

本授权书声明：           （投标人名称）的       （委托法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就安徽电子信息职业技术学院运动场围网改造工程投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字（盖章）：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字（盖章）：

职    务：

单位名称：

投标人名称：

（公章）

日期：

附件二

安徽电子信息职业技术学院

运动场围网改造工程报价书

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币小写： 人民币大写： |
| 质量等级 |  |
| 完工期 | 接甲方通知日起100日历天完成 |
| 是否响应付款方式 |  |
| 质保期 |  |
| 投标优惠说明： |  |

投标单位（盖章）：         法人代表或代理人签字：

年  月  日