实验楼高压配电设计询价采购文件

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：安徽电子信息职业技术学院 地址：蚌埠市曹山路1000号 |
| 2 | 项目名称 | 实验楼高压配电设计 |
| 3 | 建设地点 | 安徽电子信息职业技术学院 |
| 4 | 采购范围 | 安徽电子信息职业技术学院负载增容后的总配电系统图参数测算与调整，高压出线柜至实验楼配电房的高压路游设计，实验楼高压系统图及低压出线柜设计。 |
| 5 | 预算资金 | 3.5万元（人民币），超预算报价无效 |
| 6 | 计划工期 | 工期：为 40 日历天（包括供电图审时间） |
| 7 | 质量要求 | 合格 |
| 8 | 投标人资质条件、能力 | 1、资质条件：电力工程专项设计乙级及以上资质 2、项目负责人要求：须为高级工程师或注册电气工程师，近三年（2015年1月1日以来）须完成一个或一个以上合同金额不低于10万元的配电设计项目（开标时须提供相应的合同原件或中标通知书复印件，以合同签订或中标时间为准）。 3、如外地投标单位必须在蚌埠本地注册分公司或子公司，设计2个以上蚌埠市区项目。 4、拟投入本项目设计人员不得少于三个人。 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人必须踏勘现场。 |
| 10 | 设计深度 | 必须满足国家现行设计规范深度的要求。 |
| 11 | 报价截止时间 | 2018年5月 9日 9 时 00 分 |
| 12 | 签字或盖章要求 | 须按格式文件要求签字或盖章 |
| 13 | 装订要求 | 装订盖章密封 |
| 14 | 递交报价文件地点 | 安徽电子信息职业技术学院信息中心中215室 |
| 15 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：安徽电子信息职业技术学院信息中心南301室 |
| 16 | 保证金 | 投标保证金5000元，在开标前需要自投标人基本帐户转入招标人指定帐户。 开户名：安徽电子信息职业技术学院 帐号：80300012011100006628 徽商银行蚌埠分行东淮支行 中标单位投标保证金中标后转化为履约保证金。无正当理由放弃投标的，没收保证金。 |
| 17 | 招标联系人 | 张老师：0552-3179866 |
| 18 | 技术联系人（现场勘查） | 曹老师：0552-3172933 |
| 19 | 招标监督人 | 纪老师：0552-3172884 |

# 一．评标办法

在符合技术参数和报价完整的情况下，有效低价中标法。本项目采购人不承诺最低价中标。

# 二．技术参数

（一）项目概况

安徽电子信息职业技术学院实验楼总建筑面积约18275平方米，实验楼负载约1300KVA。实验楼负载接入后，学院主供电高压负载已超过10000 KVA。再增容需从备用回路接火，需要增加西配电房至备用回路接火点电缆设计。

（二）项目需求

1．设计要根据学校实际情况，合理利用现有配电设施，满足用电需求。

2．设计时要解决改造期间，学校能够正常用电。

3．设计图纸成果须通过蚌埠市供电公司图纸审查及电力规划要求，手续由中标人办理。政策性规费由采购人承担。

4．方案及施工图设计应满足国家、行业、地方的相关设计规范的要求。

5. 投标人在投标时要提供概念性方案及设计思路。

6. 投标人需要自行勘查现场。

7. 招标人提供电力部门供电方案、学院总配电系统图、校园强电管网图、实验楼低压端电施图。

8．提交设计完整设计图纸6套。

9．该设计包括所有不可预见产生的工作量增加，如总配电系统图等设计调整等一切因素，设计单位报价前需充分调研学院现有配电情况，中标人根据采购人需求随时予以调整设计，设计费用不予变更。

# 三、付款方式

设计图纸通过图审支付合同总价100%，投标保证金5000元转为履约保证金，工程竣工一个月后无息退还保证金。根据计划工期，每推迟一天提交设计成果罚款2000元。

## 四、报价文件组成

1、投标报价

2、设计单位法人证书（原件备查）

3、设计单位资质证书（原件备查）

4、法人授权书

5、保证金交纳凭证

6、业绩合同复印件（原件备查）

7、项目负责人及拟投入项目人员资质证书

8、概念性方案和设计思路

安徽电子信息职业技术学院

2018年5月2日

附件一

法人代表授权书（原件）

致：安徽电子信息职业技术学院

本授权书声明：           （投标人名称）的       （委托法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就安徽电子信息职业技术学院实验楼高压配电设计询价采购的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字（盖章）：                                职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字（盖章）：

职    务：

单位名称：

投标人名称：

（公章）

日期：

附件二

安徽电子信息职业技术学院实验楼高压配电设计设计报价书

| 报价单位名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币小写： 人民币大写： |
| 质量等级 |  |
| 完成工期 | 接甲方通知日起 日历天完成 |
| 是否响应付款方式 |  |
| 投标优惠说明： |  |

投标单位（盖章）：         法人代表或代理人签字：

年  月  日