学生公寓晾衣架安装工程采购询价文件

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：安徽电子信息职业技术学院 地址：蚌埠市曹山路1000号 |
| 2 | 项目名称 | 学生公寓晾衣架安装工程 |
| 3 | 建设地点 | 安徽电子信息职业技术学院学生生活区1-4号楼三楼平台 |
| 4 | 招标范围 | 学生公寓晾衣架安装施工 |
| 5 | 预算资金 | 2.3万元、超预算报价无效 |
| 6 | 计划工期 | 工期：为 10 日历天 |
| 7 | 质量要求 | 合格 |
| 8 | 投标人资质条件、能力 | 资质条件： - 独立法人企业 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人必须踏勘现场。 |
| 10 | 报价截止时间 | 2016年4月14日 9 时 00 分 |
| 11 | 签字或盖章要求 | 须按格式文件要求签字或盖章 |
| 12 | 装订要求 | 装订盖章密封 |
| 13 | 递交报价文件地点 | 安徽电子信息职业技术学院信息中心南304室 |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：安徽电子信息职业技术学院信息中心南301室 |
| 15 | 保证金 | 投标保证金2000元，在开标前需要自投标人基本帐户转入招标人指定帐户。 开户名：安徽电子信息职业技术学院 帐号：80300012011100006628 徽商银行蚌埠分行东淮支行 中标单位投标保证金中标后转化为质量保证金。 |
| 16 | 招标联系人 | 丁老师：0552-3172933 |
| 17 | 技术联系人（现场勘查） | 陈老师：0552-3172920 |
| 18 | 招标监督人 | 孙老师：0552-3172884 |

# 一．评标办法

在符合技术参数和报价完整的情况下，合理低价中标法。本项目采购人不承诺最低价中标（注：若投标单位低于三家，将转为竞争性谈判）。

# 二．技术参数

一、项目概况

项目为安徽电子信息职业技术学院学生公寓晾衣架制做安装工程，安装位置为学生公寓1#、2#、3#、4#楼中间三楼平台，场地面积约550平方米。

二、项目需求

1．施工场地因是上人屋面，下有防水层，安装时不能破坏防水设施；

2．晾衣架技术参数：

(1)立柱：采用厚度2.0mm、50镀锌管、高度2米、立柱间距2米；

(2)立柱底座：采用厚度8mm、200mm X 200mm钢板固定；

(3)横杆：采用厚度2.0mm、25镀锌管、每排凉衣架间距1米；

(4)拉杆：采用厚度2.0mm、25镀锌管、拉杆间距2米；

3.所有焊接部位必须进行防锈处理并刷银灰色防锈漆；

4.投标人需要自行勘查现场,根据现场情况进行报价

5.投标人在投标时要有设计尺寸图并附有说明

# 四、付款方式

项目竣工验收合格后支付工程总价100%，投标保证金2000元转为质量保证金，工程竣工一年后无质量问题无息退还保证金。

附件一

法人代表授权书（原件）

致：安徽电子信息职业技术学院

本授权书声明：           （投标人名称）的       （委托法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就安徽电子信息职业技术学院学生公寓晾衣架安装工程投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字（盖章）：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字（盖章）：

职    务：

单位名称：

投标人名称：

（公章）

日期：

附件二

安徽电子信息职业技术学院学生公寓晾衣架安装工程报价书

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币小写： 人民币大写： |
| 质量等级 |  |
| 完工期 | 接甲方通知日起 日历天完成 |
| 是否响应付款方式 |  |
| 质保期 |  |
| 投标优惠说明： |  |

投标单位（盖章）：         法人代表或代理人签字：

年  月  日