安徽电子信息职业技术学院

运动场围网改造工程采购询价文件

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：安徽电子信息职业技术学院 地址：蚌埠市曹山路1000号 |
| 2 | 项目名称 | 运动场围网改造工程 |
| 3 | 建设地点 | 安徽电子信息职业技术学院体育活动区 |
| 4 | 招标范围 | 围网安装施工 |
| 5 | 预算资金 | 10万元 |
| 6 | 计划工期 | 工期： 10 日历天 |
| 7 | 质量要求 | 合格 |
| 8 | 投标人资质条件、能力 | 资质条件： - 独立法人企业 - 具有建筑或装修工程施工资质 3．业绩要求：投标单位近2年内具有1个10万元以上围网施工业绩 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人必须踏勘现场。 |
| 10 | 报价截止时间 | 2015 年12 月 9 日 8 时 30 分 |
| 11 | 签字或盖章要求 | 须按格式文件要求签字或盖章 |
| 12 | 报价文件正、副本份数 | 正本1份、副本1份 |
| 13 | 装订要求 | 装订盖章密封 |
| 14 | 递交报价文件地点 | 安徽电子信息职业技术学院信息中心南304室 |
| 15 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：安徽电子信息职业技术学院信息中心南301室 |
| 16 | 保证金 | 投标保证金5000元，在开标前需要自投标人基本帐户转入招标人指定帐户。 开户名：安徽电子信息职业技术学院 帐号：80300012011100006628 徽商银行蚌埠分行东淮支行 中标单位投标保证金中标后转化为质量保证金。 |
| 17 | 招标联系人 | 丁老师：0552-3172933 |
| 18 | 技术联系人（现场勘查） | 赵老师：0552-3150971 |
| 19 | 招标监督人 | 孙老师：0552-3172884 |

### 一．报价文件的组成

（1）投标单位法人授权委托书

（2）投标单位法人身份证复印件

（3）施工方案

（4）工程量清单及报价书，要求有分项报价、单价和总价，报价不完整或有重大漏项视为无效报价

（5）工期进度安排计划

# 二．评标办法

合理低价中标法，在符合技术参数和报价完整的情况下，报价最低中标。本项目采购人不承诺最低价中标。

# 三．技术参数

一、项目概况

项目为安徽电子信息职业技术学院运动场围网改造工程，总面积约654平方米建筑面积。

二、项目需求

1．项目现场已有正方型方钢预埋件，位于硅PU场地预埋件因场地改造已被隐藏，需要仪器检测查找定位。

2．施工要求文明施工，并保护现在硅PU场地不受破坏，如有破坏，由投标人负责维修。

3．围网技术参数：

(1)包塑丝经5.0mm

(2)网孔 50mm X 50mm

(3)尺寸：2000mm X 2000mm

(4)立柱：直径60/2.5mm钢管

(5)横柱：直径48/2mm钢管焊接

(6)连接方式：焊接

(7)防腐处理:防锈底漆+高级金属漆、产品色彩鲜亮、抗老化、耐腐蚀、规格齐全、网面平整，强力 张紧，不易受外力撞击变形。

4．投标人需要自行勘查现场，对预埋件的可利用性自行评估，并对预埋件间距实地测量，计算围网方格尺寸。

5．负责拆除场区老硅PU篮球场地北边隔离网。

6．场地长度124米，宽度为79.2米。长度方向（南北）安装场地两侧边线，宽度方向（东西）安装场地北侧边线。实际工程量自行核算。

7．东西设置出入口，宽度2米，采用公园回字型护栏（类似公园入口处，主要目的是防止自行车及小推车等入内），由各投标单位自行设计。

8．网面平整，强力张紧。

# 四、付款方式

项目竣工验收合格后支付工程总价100%，投标保证金5000元转为质量保证金，工程竣工一年后无质量问题无息退还保证金。

附件一

法人代表授权书（原件）

致：安徽电子信息职业技术学院

本授权书声明：           （投标人名称）的       （委托法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就安徽电子信息职业技术学院运动场围网改造工程投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字（盖章）：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字（盖章）：

职    务：

单位名称：

投标人名称：

（公章）

日期：

附件二

安徽电子信息职业技术学院

运动场围网改造工程报价书

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币小写： 人民币大写： |
| 质量等级 |  |
| 完工期 | 接甲方通知日起100日历天完成 |
| 是否响应付款方式 |  |
| 质保期 |  |
| 投标优惠说明： |  |

投标单位（盖章）：         法人代表或代理人签字：

年  月  日