食堂基础设施维修改造工程询价文件

## 报价人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：安徽电子信息职业技术学院 地址：蚌埠市曹山路1000号 |
| 2 | 项目名称 | 食堂基础设施维修改造工程 |
| 3 | 建设地点 | 安徽电子信息职业技术学院食堂 |
| 4 | 采购范围 | 食堂操作间等改造 |
| 5 | 预算资金 | 1万元、超预算报价无效 |
| 6 | 计划工期 | 工期：为 5 日历天 |
| 7 | 质量要求 | 合格 |
| 8 | 投标人资质条件、能力 | 资质条件： - 独立法人企业或具有营业执照。 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人必须踏勘现场。 |
| 10 | 报价截止时间 | 2016年6月17日 9 时 00 分 |
| 11 | 签字或盖章要求 | 须按格式文件要求签字或盖章 |
| 12 | 装订要求 | 装订盖章密封 |
| 13 | 递交报价文件地点 | 安徽电子信息职业技术学院信息中心南304室 |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：安徽电子信息职业技术学院信息中心南301室 |
| 15 | 招标联系人 | 丁老师：0552-3172933 |
| 16 | 技术联系人（现场勘查） | 武老师：0552-3179129 |
| 17 | 招标监督人 | 孙老师：0552-3172884 |

# 一．评标办法

在符合技术参数和报价完整的情况下，合理低价中标法。本项目采购人不承诺最低价中标（注：若投标单位低于三家，将转为竞争性谈判）。

# 二．维修改造项目内容及需求

1、食堂内下水道口和排水沟出口（大小以实际测量为准）26个，加设孔径小于6mm的金属网罩或隔栅。

2、食堂操作间、仓库、储藏室等室内门的缝隙修补至小于6mm。

3、排气扇排气口15个，装配网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。

4、管道、线路和电缆进出室内孔洞40个，用水泥堵塞并修饰平整。

5、室内更换、维修天花板130块，要求平整无开口。

6、木质门12扇，下端包铁皮，要求平整、高度不低于30cm。

7、后堂下水道盖板20块，要求不锈钢材质网眼孔径小于6mm。

8、要求有分项报价和总价。

# 三、付款方式

项目竣工验收合格后支付工程总价100%。