安徽信息电子技术职业学院夜景亮化产品

选型和报价方案

| 序号 | 产品名称 | 参数和规格 |  | 数量 | 单价 |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 信号塔夜景亮化部分 | LED硬灯条 | 1.尺寸：1000*50*37、2.灯珠：36珠5050贴片灯珠 高亮度、3.电压：DC24V、4.色温：全彩外控、5.功率：10W、6.优点：双重灌胶.无缝封装、7.发光角度：120°、8.灯体：PC 160KG 工程专用、9.芯片寿命：50000H、10.防水等级：IP65。 |  | 550根 |  |  |  | 国内优质照明品牌， 采用进口晶元管芯，质保贰年。 |
|  | LED泛光灯 | 1.尺寸：385*285*250 、2.灯珠：4珠集成台湾晶元足瓦优质芯片 高亮度、3.电压：AC220V 、4.色温：黄光、5.功率：200W、6.优点：金属铝壳.双重灌胶.无缝封装 6米高、7.发光角度：60°、8.灯体：厚料散热压铸铝外壳，铝合金端盖，表面聚酯粉末喷涂，灯罩材质：星光灯专用的透镜、9.芯片寿命：50000H、10.防水等级：IP68。 |  | 16台 |  |  |  |  |
|  | LED泛光灯 | 1.尺寸：385*285*250 、2.灯珠：3珠集成台湾晶元足瓦优质芯片 高亮度、3.电压：AC220V 、4.色温：黄光、5.功率：150W、6.优点：金属铝壳.双重灌胶.无缝封装 6米高、7.发光角度：60°、8.灯体：厚料散热压铸铝外壳，铝合金端盖，表面聚酯粉末喷涂，灯罩材质：星光灯专用的透镜、9.芯片寿命：50000H、10.防水等级：IP68。 |  | 24台 |  |  |  |  |
|  | LED泛光灯 | 1.尺寸：335*235*160、2.灯珠：2珠集成台湾晶元足瓦优质芯片 高亮度、3.电压：AC220V 4.色温：黄光、5.功率：100W、6.优点：金属铝壳.双重灌胶.无缝封装 6米高、7.发光角度：60°、8.灯体：厚料散热压铸铝外壳，铝合金端盖，表面聚酯粉末喷涂，灯罩材质：星光灯专用的透镜、9.芯片寿命：50000H、10.防水等级：IP68。 |  | 32台 |  |  |  |  |
|  | 开关电源 | DC24V 400W 采用优质高效电源方案、过载指示、内置散热材料 、进口关键运作元件，保证长时间负载工作稳定恒流输出，高效防雨。 |  | 12台 |  |  |  |  |
|  | 控制器 | 实现跑动、追逐、变色等动画显示效果。 |  | 2台 |  |  |  |  |
|  | 单位标牌 | “拓宽思路、整合资源、办出特色、形成品牌、服务企业”、主楼顶部标牌，纯红色行楷字，1.5米*2米，外露烤漆点阵字(厚度1.2MM)，深圳日上红光源、IP65防水、支撑钢架采用国标30*50MM热镀锌方管隐藏焊接(厚度1.5MM)、抗强风冲击三级防水、防暴晒防酸雨腐蚀，LED专用防雨开关电源供电。 |  | 60平米 |  |  |  |  |
|  | 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02管理及安装费用 | 布履线缆 | 为硬灯条、数码管、泛光灯提供电源布线和线槽 | 1批 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 要做总配电箱和各分支配电箱、时控器、空气开关和手动开关 | 1批 |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 | 所有美化亮化设备的安装调试和设计、工具等费用 | 1批 |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理费用（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税款金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |