安徽电子信息职业技术学院教学楼

连廊乳胶漆维修工程招标文件

一．项目名称：安徽电子信息职业技术学院教学楼连廊乳胶漆维修工程

二．招标范围：教学楼连廊乳胶漆维修

三．建设地点：安徽省蚌埠市曹山路1000号

四．资金来源：学校自筹

五．招标方式：公开招标

六．投标人须具备如下条件：

1、具有建筑或装饰资质并具有独立的企业法人资格，法人证书须经年检有效（开标现场验原件，留复印件）；

2、近三年（2012-2014年）内完成20万元以上类似工程（提供业绩原件及复印件）且质量合格；

3、项目经理要求二级建造师，中标后项目经理证原件留存学校，竣工后退还；

4、符合法律法规规定的其它条件。

七．项目主要内容：

（一）教学楼（1、2、3、4、5号教学楼）连廊乳胶漆维修。

1．教学楼连廊所有部位、阶梯教室走廊墙及楼梯间。

2．对以上部位塑钢门窗渗漏维修。

（二）工程量：学院只指定位置，具体工程量需要投标人根据学院提供的维修位置自行现场核算，学院按所提供修缮位置进行验收，投标人面积测算如有误差，招标人不做工程量及造价调整。

八、技术要求：

1．符合建筑工程施工相关规范与质量要求。

（1）乳胶漆施工要求：将原有墙皮铲除，重新批腻子两遍，喷乳胶漆两遍。

（2）将塑钢门窗渗漏部位重新打室外防水结构胶。

2．招标文件所列项目主要内容为必须完成工程内容，工程报价一经确认，除因甲方另提出的变更之外，不再对工程造价进行调整。

3．投标人需自行勘察施工现场，对乳胶漆粉刷、窗户侧漏等情况进行现场了解。

4．投标人必须按照相关规范标准进行施工，甲方不因投标人为确保工程质量在施工增加技术措施而调整工程造价。

5．采购人提供的项目报价清单，只作为规范报价统一格式和项目报价次序使用，如报价人需要增加报价项目，可进行适当调整。

6．施工完将垃圾清理出校园，并将污染的地面及时打扫干净，方可验收工程。

7．主要材料推荐品牌：

乳胶漆：立邦、华润、紫荆花，投标人投标报价时，必须报所用材料品牌，如投标人不使用推荐品牌，应当提供相关材料证明所用品牌材料质量不低于学院推荐品牌。

九．工期要求：20个日历天（含节假日阴雨天），每推迟一天按工程总价的5%罚款。

十、招标文件要求

1．投标报价函（包括报价、工期等响应）

2．投标报价明细表

3．企业相应资质证明。

4．法人投标授权书。

5．业绩证明。

6．施工组织设计。

7．施工计划与进度安排。

十一、领取招标文件须知

1．投标人应于2015年2月6日-2月12日8：30-17：00前往安徽电子信息职业技术学院行政管理处（信息中心南303室）领取招标文件。

2．本项目投标保证金10000元，须在开标前1天自投标单位法人基本帐户转至招标人指定帐户，其它缴款方式无效。未中标一周内退回，中标后转为项目工程质量保证金，项目竣工一年后无质量问题无息退还。

开户名：安徽电子信息职业技术学院

帐号：80300012011100006628

徽商银行蚌埠分行东淮支行

十二、开标时间：2015年2月13日9：00

十三、开标地点：学院三楼会议室（信息中心南301室）

十四、标书送达要求：

1．投标人于2015年2月13日上午9：00前将密封完好的投标文件送达开标现场。

2．投标人须现场出示法定代表人身份证明，或法定代表人授权委托书及身份证明。

十五、工程款支付

1．工程竣工验收合格后支付工程款100%；

2．竣工验收合格一年后，无质量问题支付工程质量保证金。

十六、评标办法：

1．资格初审，要求各项证明材料齐全，否则不能通过初审。

2．经资格审查合格为有效报价，报价按招标人提供的统一报价表格进行分项报价，并在“用材说明”简要描述；

3．对有效报价进行合理性分析：对分项报价进行评定分析，对工程量计算存在明显误差，及存在明显低于市场合理价位的视为不合理报价；

4．采用合理低价中标法。

十七、联系方式

招标联系人：万  勇 0552-3172988

招标监督人：孙祖康 0552-3172884

安徽电子信息职业技术学院

2015年2月6日